拆除省府礼堂建设地下车库项目施工总承包

招标文件

招  标 单 位： 广东省代建项目管理局

招标代理单位：广州市广州工程建设监理有限公司

日        期： 2019 年  月

目  录

第一章  投标须知	 2

第二章  开标、评标及定标办法	32

第三章  合同条款	58

第四章  投标文件格式	59

第五章  技术条件（工程建设标准）	68

第六章  图纸及勘察资料	74

第七章  工程量清单	75

第八章  招标控制价	76

第一章  投标须知

## 一、投标须知前附表

声明：本投标须知前附表使用GZZB2010-007-1.3招标文件范本，对范本《投标须知通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。

| 项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 定义 | 招标人（即发包人）：广东省代建项目管理局 招标代理：广州市广州工程建设监理有限公司 设计单位：广东省建筑设计研究院 监理单位：广东建设工程监理有限公司 |
| 2 | 2.2 | 工程名称 | 拆除省府礼堂建设地下车库项目施工总承包 |
| 3 | 2.2 | 建设地点 | 广东省人民政府大院内（广州市越秀区东风中路305号） |
| 4 | 2.2 | 建设规模 | 项目建设内容及规模为拆除省府礼堂面积2580平方米，建设地下车库面积12165.5平方米（最大单体建筑面积），基坑开挖最大深度约13.95米，地上出入口面积260.6平方米，修补电信楼西侧外墙面积400平方米，设置269个地下停车位。（详见工程量清单及施工图纸） |
| 5 | 2.2 | 承包方式 | 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。 |
| 6 | 2.2 | 质量标准 | 合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2016）及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。 |
|  |  | 安全生产文明施工控制目标 | 安全生产文明施工控制目标：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，达到省级及项目所有地安全生产文明施工示范工地标准。 |
|  |  | 绿色建筑 | 达到工程绿色建筑工程（二星标准） |
| 7 | 2.2 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 8 | 2.2 | 工期要求 | 施工总期：495日历天,计划 年 月 日完工。 |
| 9 | 3.1 | 资金来源 | 省财政资金 |
| 10 | 4.1 | 投标人及项目负责人资质等级要求 | 详见本工程招标公告 |
| 11 |  | 资格审查方式 | 详见本工程招标公告。 |
| 12 | 13.1 | 报价以及单价和总价计算方式 | 工程量清单计价，按国家、省有关计价规范执行。 |
| 13 | 15.1 | 投标有效期 | 120日历天（从递交投标文件截止之日计起） |
| 14 | 16.1 | 投标担保 | 本项目不需要投标保证金。 |
| 15 | 5 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织，由投标人自行踏勘。 |
| 16 | 8 | 投标答疑 | 1.方式：网上答疑： 2.投标人质疑期限：在递交投标文件截止日期前【18】 日 3.招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前15 日 4.进入到提问区域的密码为123456 5.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。 6.答疑纪要须经招投标监管机构备案后，方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。 |
| 17 | 17.1 | 投标文件份数 | 技术标投标文件：1份正本（含电子文件一套），4份副本。 经济标投标文件：1份正本（含电子文件一套），4份副本。 投标时综合单价分析表只需要提交电子版，中标单位在中标后按招标人要求提交综合单价分析表纸质版。 独自分开的封包数共为4包。 |
| 18 | 19.1 | 投标文件提交及截止地点和时间 | 收件人： 地点：广州公共资源交易中心，具体地点另行通知 开始接收投标文件时间：2019年 月 日 时 截止时间：2019年 月 日 时 办理投标登记时，须按招标公告第八条规定提供相关资料，否则投标文件将被拒绝接收。 |
| 19 | 20.1 | 开标开始时间和地点 | 方式二（技术标与经济标同时开启）： 开标开始时间：2019年 月 日 时 分，地点：广州公共资源交易中心室 本项目采取项目负责人自助签到，具体步骤详见《项目负责人自助签到操作指引》。 1.自助签到起始时间： 年 月 日 时 分，截止时间： 年 月 日 时 分。 地点：广州公共资源交易中心二楼中庭。 2.人工应急签到起始时间： 年 月 日 时 分，截止时间： 年 月 日 时 分。 人工应急签到地点：广州公共资源交易中心 室。 注：投标人凭自助签到失败通知在人工应急签到截止时间前到达人工应急签到地点的，应按应急方案办理签到手续，逾期到达的，不再受理其人工应急签到。签到完成后公布投标文件相关内容。上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 20 | 26 | 开标评标办法 | 选取方法评标办法二（综合评分法一，技术标与经济标同时开启） 。 |
| 21 | 29.1 | 履约担保 | 方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。 |
| 22 |  | 招标控制价 | 本项目招标控制价为人民币85,005,511.97元 。 本项目实行双限价，即：投标人的投标总报价及综合单价都不能超过招标人公布的招标控制价总价或综合单价，具体详见招标控制价公布函及工程量清单，投标总报价或综合单价超过所公布的招标控制价总价或综合单价的投标文件将被拒绝。 |
| 23 |  | 非竞争费用 | 本项目安全文明施工费为3,521,849.61元，暂列金额为6,338,969.83元，暂估价为200,000.00元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正） 余泥渣土运输与排放费为5,769,146.87元。（未按招标文件规定的金额填写的，该投标人的投标将被否决） |
| 24 |  | 保修期 | 按照《建设工程质量管理条例》规定。 |
| 25 |  | 计算评标参考价的等分点值 | 本项目不适用。 |
| 26 |  | 进入第二阶段评审的家数 | ①通过技术有效性审查的投标人均进入经济标评审（适用于通过技术有效性审查的家数在7名以内的）。 ②将第一阶段总得分由高至低排序，若投标人技术分相同的，则名次并列，占用名次。前7名投标人进入经济标评审，若在进入经济标评审的最后名次发生并列的，则所有并列的投标人均进入经济标评审。（适用于通过技术有效性审查的家数大于7名时）。 |
| 27 |  | 工程成本警戒价 | 工程成本警戒价为76,504,960.77元（按招标控制价的90%设置）。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 |
| 28 |  | 第一阶段各分值的权重 | 技术分权重为80%，诚信综合评价分数权重为20%。 注：诚信综合评价得分权重按《广州市住房和城乡建设委员会关于完善施工和监理企业诚信综合评价体系的通知》（穗建规字〔2018〕19号）规定执行，招标人选择20%。技术分权重=100%-诚信综合评价得分权重。 注：技术分取自附表四《技术标详细审查评分表》； |
| 29 |  | 评标委员会人数 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 30 |  | 企业诚信综合评价分数 | 本项目的企业诚信综合评价分数，以投标截止当天查询的施工企业-房屋建筑施工总承包排名为准。 |
| 31 |  | 第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法一、办法二） | 1、在进入第二阶段投标人的投标报价中选取[成本警戒价，招标控制价*100%（含）]区间的投标人经校核的投标报价，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值下浮X为评标参考价（当在区间中的投标人经校核的投标报价少于等于3家时，直接取其算术平均值下浮X为评标参考价）； 当第二阶段投标人的经校核的投标报价等于评标参考价时得100分，若经校核的投标报价小于或等于招标控制价×100%时每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分。扣至0分为止，报价得分精确到小数点后两位。 2、经济标评审组按照“总分=（技术分×技术分权重（40%）+经济分×经济分权重（60%）的公式，计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序。总分相同的，以技术分排名靠前的排前；总分与技术分排名得分均相同的投标文件，以综合诚信评价排名靠前的排前；总分与技术分与综合诚信评价排名得分均相同的投标文件，以广州公共资源交易中心公布的上一年度总中标金额高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。 注： 计算评标参考价的下浮率X在开标前，从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%中通过摇珠机随机抽取。随机方式确定排序的具体操作步骤为：由评标委员会对出现该情况的投标人进行编号，然后通过摇珠机依次摇出投标人的排序。招标人可采取其他方法随机确定排序，操作步骤应在招标文件中明确。 |
| 32 | 13.4、13.5.2 | 合同价款的调整办法 | 按合同条款相关约定调整。 |
| 33 |  | 建设工程质量检测管理办法 | 根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。 |
| 34 |  | 其他 | 1.本次招标控制价编制按《广东省建设工程计价依据（2010)》进行编制，计价条款按《广东省建设工程计价通则（2010)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2010)》、《广东省市政工程综合定额（2010）》、《广东省通用安装工程综合定额（2010）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010）》、《广东省建设施工机械台班费用（2010）》执行 2. 因省府管理要求产生的工期延误等问题，可申请顺延合同工期，工程费用不做增加。 3.关于拆除省府礼堂建设地下车库项目总承包相关管理规定，如施工作业时间段、施工噪音扬尘控制等，请严格按照省府及广州市有关规定执行。因省府礼堂施工场地特殊，紧邻办公楼宇，如因施工噪音过大等问题影响正常办公（会议），当接到省府有关部门的停工通知后，施工单位必须立即无条件停工。当进行梁柱等需要连续作业的施工，需提前与省府办公厅报备协调施工时间。另因场地原因，施工单位不能在省府内搭设厨房、宿舍等影响省府办公的临时设施。 4.本项目的板房搭建、临水临电接驳等临时设施由省代建局先行实施，后交由施工方使用，相关费用按合同约定执行。 5.本项目施工现场地下管线等情况较为复杂，施工方施工前需与设计方进行协商确认，否则发生问题，将由施工方负一切责任。 6.本项目清单中发电机环保工程设置暂估价20万元，该费用实行总价包干，投标人自行报价（不得超过限额），发电机环保工程须符合相关的规范技术要求。 7.由于施工现场场地狭小，部分钢筋、材料不便在现场进行加工，施工方需另行在它处选择加工场地，随后进行二次运输，此部分费用在清单中列明（详见工程量清单及招标控制价）。 |

注：企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分，以下同。

## 二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZZB2010-007-1.3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。

条款号：2.5             修改类型：增加

现文：2.5根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。

条款号：8.1            修改类型：修改

原文：8.1投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式提交或传真给招标人或招标代理人，提交或传真地点见本须知前附表第16项。招标人或招标代理人将于本须知前附表第16项指定的地点和时间对疑问进行答复。

现文：8.1投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，采用网上答疑方式进行，详见本须知前附表第16项，提问一律不得署名。招标人或招标代理人将于本须知前附表第16项指定的地点和时间对疑问进行答复。

条款号：8.2              修改类型：修改

原文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前公开上网发布并以书面形式答复给所有投标人，投标人收到答疑纪要后24小时内以书面形式确认收到，逾期答疑的投标截止时间应当相应顺延。如投标人届时无书面确认，招标人将在合适的第三方见证下再次发出招标答疑会会议纪要，并以发出时间作为送达时间。

现文：8.2 招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前公开上网发布，招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

条款号：9.2              修改类型：修改

原文： 9.2招标文件的澄清或修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内，以书面形式给予确认，如投标人届时无书面确认，招标人将在合适的第三方见证下再次发出招标文件的修改，并以发出时间作为送达时间。

现文：9.2招标文件的澄清或修改将以网上答疑形式发布。招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

条款号：9.4              修改类型：修改

原文： 9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

现文：9.4招标文件的澄清或修改均以广州公共资源交易网站上答疑公布的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

条款号：11.1  11.2           修改类型：修改

原文：11.1 投标文件由技术部分和经济部分二部分投标文件组成。

11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）:

11.2.1 技术投标书（原件放在正本上，副本可用复印件，不得填写总标价及单位工程造价等牵涉投标报价内容）。

11.2.2 企业资质证书、营业执照。

11.2.3 法人代表证明书、法人代表签署的本投标文件授权委托证明书。

11.2.4项目管理机构配备。

（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；

（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料复印件；

（3）其他辅助说明资料。

11.2.5企业在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。

11.2.6施工组织设计或施工方案。

11.2.7技术标电子文件，用Microsoft Word 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作。电子文件介质为CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

11.2.8按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。

现文：11.1 投标文件由技术部分（含资格审查文件）和经济部分二部分投标文件组成。

11.2投标文件技术标部分（含资格审查文件）主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可），但不限于以下内容:

11.2.1 技术投标书（须按本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式一，原件放入正本中，副本可用复印件，须提交书面资料，不得填写总标价及单位工程造价等牵涉投标报价内容）。

11.2.1.1 资格审查文件：

（1）投标申请人声明（须按本招标公告附件一格式，原件放入正本中，副本可用复印件，须提交书面资料）；

（2）法人代表证明书、法人代表签字或盖章的本投标文件授权委托证明书。（原件放入正本中，副本可用复印件，须提交书面资料）；

（3）企业营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）建筑施工企业安全生产许可证；

（6）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书；

（7）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页（人员以《技术投标书》所填的委派的项目负责人为准）；

（8）专职安全人员在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页（人员以《技术投标书》所填的委派的安全员为准）；

（9）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设委员会建立企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人须是本企业（诚信档案）中的注册人员；

注：1、上述第 11.2.3（1）—（9）条没有要求提交的资料，不作为资格审查不合格的依据。

2、上述资格审查文件中第（3）-（9）项的信息取自投标人在广州市房建和市政企业库内上传件，投标人不需提供纸质文件。企业库记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件（资格审查资料）的一部分。评标委员会对该部分资料的审查以递交投标文件截止时在广州市房建和市政企业库内的上传件为依据（其中第7、8项的项目负责人和专职安全人员的安全培训考核合格证明提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员信息资料的打印页的，第9项的诚信档案取自递交投标文件截止时间在广州市房建和市政企业库内的信息。）投标人应及时维护相关信息，确保各项上传件的有效性。

11.2.1.2施工组织设计及项目机构管理能力证明文件：

（1）施工组织方案与技术措施

（2）施工总进度计划

（3）施工质量目标

（4）施工机械设备的配置

（5）项目组织管理机构设置

（6）项目主要人员业绩

（7）劳动力投入

（8）材料设备采购组织方案评价

（9）质量管理措施及管理水平情况

（10）安全文明施工措施

11.2.1.3企业资信证明文件：

（1）类似工程业绩

（2）工程项目获奖情况

（3）企业技术能力

（4）企业纳税情况

（5）企业守合同重信用

11.2.1.4参与编制技术标投标文件人员名单（须按本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式二）

11.2.1.5投标人提交银行履约保函承诺书、履约保函（须按本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式五）

11.2.1.6招标代理报酬支付承诺书（须按本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式六）

11.2.1.7投标承诺书（须按本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式七）

11.2.1.8其他投标人认为应该提供的资料。

11.2.1.9技术标电子文件，用Microsoft Word 软件或广州市公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作。电子文件介质为CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

以上为复印件的资料需加盖公章。

条款号：11.3.2（3）            修改类型：修改

原文：综合单价分析表。

现文：综合单价分析表（投标阶段可不提交综合单价分析表纸质文件，但须提交电子文件，中标单位在本项目施工合同签订前向招标人提交与电子文件一致的综合单价分析表纸质文件，份数为1正1副）。

条款号：11.3.3           修改类型：修改

原文：11.3.3经济标电子文件，包括用Microsoft Excel软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用Microsoft Word 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

现文：11.3.3经济标电子文件，包括用Microsoft Excel软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用Microsoft Word 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准（电子文件含经济标报价套价软件版、XML版和Microsoft Excel软件版等）。

条款号：13.1              修改类型：修改

原文： 13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。

现文： 13.1本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

条款号：13.4            修改类型：修改

原文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照《广州市建设工程招标投标管理办法》第二十四条的规定。

现文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），除合同另有约定外，在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。

条款号：13.5  13.5.1  13.5.2  13.5.3  13.5.4            修改类型：修改

原文：13.5工程项目实施期间……，中标后双方协商约定。

现文：13.5变更结算方式按施工合同相关规定执行。

条款号：13.8          修改类型：修改

原文：13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。

现文：13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“优于或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。

条款号：13.9             修改类型：删除

原文：13.9施工期一年以上的工程，招标人应在招标文件及合同中明确招标工程的主要材料(如钢材、水泥、铜材、沥青等)市场价格发生异常变动时，合同价款的调整办法；并明确主要材料的名称、材料价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。

条款号：17.1              修改类型：修改

原文： 17.1投标人应按投标须知前附表第18项规定的份数提交投标文件。

现文：17.1投标人应按投标须知前附表第17项规定的份数提交投标文件。

条款号：18.1               修改类型：修改

原文： 18.1投标文件的包封要求；投标人应按以下规定分别独立包封投标文件，独自分开的封包数列于投标须知前附表第18项:

现文：18.1投标文件的包封要求；投标人应按以下规定分别独立包封投标文件，独自分开的封包数列于投标须知前附表第17项:

条款号：19.1               修改类型：修改

原文： 19.1 投标人代表应按投标须知前附表第19项所规定的时间和地点向招标人提交投标文件，投标人代表应由投标人法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人担任。法定代表人应凭本人身份证和法定代表人证明书原件提交投标文件，委托代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交投标文件。

现文：19.1投标人代表应按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点向招标人提交投标文件，投标人应在投标截止时间前，凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人办理手续时提供）、本人身份证原件到广州公共资源交易中心事先确定的开标室办理投标登记手续并同时递交投标文件。投标人在办理投标登记手续时应递交一式两份《广州建设工程投标报名申请表》（表格可从www.gzggzy.cn服务指南栏目下载），以便进行投标登记。

条款号：19.2.3              修改类型：修改

原文：19.2.3投标人代表未准时出席技术标开标会或未按要求签到的；

现文：19.2.3在投标截止时间前未能按招标文件的要求递交《广州建设工程投标报名申请表》一式两份进行投标登记的；

条款号：19.2.5             修改类型：删除

原文：开标时投标人没有按要求提供投标担保的。

条款号：19.2.6             修改类型：删除

原文：投标截止时间（具体见投标须知前附表第19.1款）前一小时（含开标开始时间），项目负责人须到广州公共资源交易中心事先确定的开标室凭身份证签到。项目负责人凡未凭身份证按时到达开标室的或签到的项目负责人与报名时不一致的，其投标文件由招标人作无效标处理。

条款号：19.4               修改类型：删除

原文：19.4如技术标和经济标先后分别开启，经济标投标文件将按机密件集中封存在广州公共资源交易中心封标室里，在经济标开标前，在广州公共资源交易中心见证下，再由招标人或招标代理取出。

条款号：19.5               修改类型：增加

原文：本项目采取项目负责人自助签到，具体步骤详见《项目负责人自助签到操作指引》。

条款号：20.1               修改类型：修改

原文： 20.1投标人应在投标须知前附表第20项所述的时间前提交投标文件。

现文：20.1投标人应在投标须知前附表第18项所述的截止时间前提交投标文件。

条款号：20.3               修改类型：修改

原文： 20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于5家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标单位不足N+4家，则重新组织招标）。

现文：20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标。

条款号：21.1                修改类型：修改

原文： 21.1招标人在本须知前附表第19项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

现文：21.1招标人在本须知前附表第18项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

条款号：26                         修改类型：修改

原文：详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。经评标委员会评审，有效投标人少于3家的，招标人将依法重新招标。

现文：详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。通过资格审查的投标单位不足3家或技术标有效性审查的投标单位不足3家或通过经济标有效性审查的投标单位不足3家的，招标人将依法重新招标。

条款号：27. 4              修改类型：增加

现文：在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、施工方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心公开。招标人在公开前应对中标候选人提交的电子文件内容进行核对，确定电子文件内容是否与中标候选人提交的纸质投标文件内容一致。若电子文件内容与中标候选人提交的纸质投标文件内容不一致或不完整的，中标候选人应补充或修改电子文件后公开。

条款号：29.1               修改类型：修改

原文：29.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第22项的规定向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。

现文：29.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第21项的规定向招标人提交履约担保；中标人的履约担保应以银行保函的形式提供，该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。

条款号：31.1              修改类型：删除

原文：31.1中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。

条款号：32.3修改类型：增加

现文：32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。

条款号：32.4  修改类型：增加

现文： 32.4 投标人在中标后需与发包人按要求签署《安全生产协议书》

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

## 三、投标须知通用条款

### （一）总则

1、定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。

（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。

（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。

（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。

（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。

（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。

2、招标说明

2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。

2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、安全生产文明施工控制目标、绿色建筑标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。

2.3设计说明：详见招标图纸。

2.4工程施工特点：详见招标图纸。

2.5根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。

3．资金来源

3.1本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项

4．合格投标人的条件

4.1详见本项目招标公告

5．踏勘现场

5.1 投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

6．投标费用

6.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

### （二）招标文件

7.招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

第七章  工程量清单（另册）

第八章  招标控制价

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

8．招标答疑

8.1投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，采用网上答疑方式进行，详见本须知前附表第16项，提问一律不得署名。招标人或招标代理人将于本须知前附表第16项指定的地点和时间对疑问进行答复。

8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前公开上网发布，招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

8.3答疑会会议纪要为招标文件的一部分。

8.4若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾，以答疑会议纪要最后发出的书面文件为准。

8.5答疑纪须经招投标监管机构备案后，方可在广州公共资源交易中心网站发布。

9.招标文件的澄清与修改

9.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的澄清或修改将以网上答疑形式发布。招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

9.3招标文件的修改内容为招标文件的组成部分。

9.4招标文件的澄清或修改均以广州公共资源交易网站上答疑公布的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

### （三）投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11．投标文件的组成

11.1投标文件由技术部分（含资格审查文件）和经济部分二部分投标文件组成。

11.2投标文件技术标部分（含资格审查文件）主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可），但不限于以下内容:

11.2.1 技术投标书（须按本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式一，原件放入正本中，副本可用复印件，须提交书面资料，不得填写总标价及单位工程造价等牵涉投标报价内容）。

11.2.1.1 资格审查文件：

（1）投标申请人声明（须按本招标公告附件一格式，原件放入正本中，副本可用复印件，须提交书面资料）；

（2）法人代表证明书、法人代表签字或盖章的本投标文件授权委托证明书。（原件放入正本中，副本可用复印件，须提交书面资料）；

（3）企业营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）建筑施工企业安全生产许可证；

（6）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书；

（7）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页（人员以《技术投标书》所填的委派的项目负责人为准）；

（8）专职安全人员在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页（人员以《技术投标书》所填的委派的安全员为准）；

（9）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设委员会建立企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人须是本企业（诚信档案）中的注册人员；

注：1、上述第 11.2.3（1）—（9）条没有要求提交的资料，不作为资格审查不合格的依据。

2、上述资格审查文件中第（3）-（9）项的信息取自投标人在广州市房建和市政企业库内上传件，投标人不需提供纸质文件。企业库记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件（资格审查资料）的一部分。评标委员会对该部分资料的审查以递交投标文件截止时在广州市房建和市政企业库内的上传件为依据（其中第7、8项的项目负责人和专职安全人员的安全培训考核合格证明提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员信息资料的打印页的，第9项的诚信档案取自递交投标文件截止时间在广州市房建和市政企业库内的信息。）投标人应及时维护相关信息，确保各项上传件的有效性。

11.2.1.2施工组织设计及项目机构管理能力证明文件：

（1）施工组织方案与技术措施

（2）施工总进度计划

（3）施工质量目标

（4）施工机械设备的配置

（5）项目组织管理机构设置

（6）项目主要人员业绩

（7）劳动力投入

（8）材料设备采购组织方案评价

（9）质量管理措施及管理水平情况

（10）安全文明施工措施

11.2.1.3企业资信证明文件：

（1）类似工程业绩

（2）工程项目获奖情况

（3）企业技术能力

（4）企业纳税情况

（5）企业守合同重信用

11.2.1.4参与编制技术标投标文件人员名单（须按本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式二）

11.2.1.5投标人提交银行履约保函承诺书、履约保函（须按本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式五）

11.2.1.6招标代理报酬支付承诺书（须按本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式六）

11.2.1.7投标承诺书（须按本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式七）

11.2.1.8其他投标人认为应该提供的资料。

11.2.1.9技术标电子文件，用Microsoft Word 软件或广州市公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作。电子文件介质为CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

以上为复印件的资料需加盖公章。

11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）：

11.3.1 经济投标书(按招标文件的要求填写)。

11.3.2工程量清单计价表。工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》及广东省相关定额及清单规范执行。

（1）投标报价说明；

（2）工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下：

- 工程总价；

- 编制说明；

- 工程概况；

- 工程项目投标价汇总表；

- 单项工程投标价汇总表；

- 单位工程投标价汇总表；

- 分部分项工程报价表；

- 措施项目清单与计价表（一）；

- 措施项目清单与计价表（二）；

- 其他项目清单与计价表；

- 暂列金额明细表；

- 材料设备暂估价明细表；

- 专业工程暂估价明细表；

- 计日工计价表；

- 总承包服务计价表；

- 规费和税金项目计算表；

- 人工、主要材料设备、机械台班价格表

（3）综合单价分析表（投标阶段可不提交综合单价分析表纸质文件，但须提交电子文件，中标单位在本项目施工合同签订前向招标人提交与电子文件一致的综合单价分析表纸质文件，份数为1正1副）。

11.3.3经济标电子文件，包括用Microsoft Excel软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用Microsoft Word 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准（电子文件含经济标报价套价软件版、XML版和Microsoft Excel软件版等）。

11.3.4按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。

11.3.5若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。

12．投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13．投标报价及造价承包和变更结算方式

13.1本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

13.2招标人按照招标图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），除合同另有约定外，在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。

13.5变更结算方式按施工合同相关规定执行。

13.6暂列金额、暂估价

13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。

暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。

13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。

13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。

13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。

13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“优于或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。

13.9施工期一年以上的工程，招标人应在招标文件及合同中明确招标工程的主要材料(如钢材、水泥、铜材、沥青等)市场价格发生异常变动时，合同价款的调整办法；并明确主要材料的名称、材料价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。

13.10 纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。

14．投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15．投标有效期

15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16．投标担保

16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间，向广州公共资源交易中心递交投标保证金，其他有关递交事宜，请自行咨询广州公共资源交易中心。

16.2开标时投标人没有按要求提供投标担保的，其投标文件不予开启并由招标人作无效标处理。

16.3未中标的投标担保将尽快退还，最迟不超过招标人与中标人签定合同后的5个工作日。

16.4中标人的投标担保，在签署合同并按要求提供了履约担保后予以退还。

16.5如有下列情况之一的，将没收投标担保：

16.5.1投标人在投标有效期内撤回投标标书；

16.5.2中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.5.3中标人未能在规定期限内签署合同协议。

17．投标文件的份数和签署

17.1 投标人应按投标须知前附表第17项规定的份数提交投标文件。

17.2 投标文件的正本需打印，副本需打印或复印，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3各册独立装订的投标书封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

17.4 如投标文件有修改，修改处应由投标人代表签署并加盖单位法定印章。

17.5投标文件的规格：统一A4印刷本，纸质封面，封面标明文件题名、投标人单位名称、编制时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订。

17.6投标人投标递交印刷的投标文件时，同时递交内容与投标人打印产生的纸质投标文件一致的电子文件光盘一套。

### （四）投标文件的提交

18．投标文件的包封、密封和标志

18.1投标文件的包封要求；投标人应按以下规定分别独立包封投标文件，独自分开的封包数列于投标须知前附表第17项:

18.1.1经济标投标文件正本（1本）、经济标电子文件光盘（先独自封好）一起包封为一包；

18.1.2经济标投标文件所有副本一起包封为一包；

18.1.3技术标投标文件正本（1本）、技术标电子文件（先独自包好）一起包封为一包；

18.1.4技术标投标文件所有副本一起包封为一包。

18.2投标文件的密封要求：投标人应确保投标文件密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。

18.3投标文件的标志要求：每个包上应具有以下标志(中括号中内容已在本投标须知前附表中列明，由投标人自行填入)：

18.3.1 招标人的名称；

18.3.2 “[工程名称]项目[技术或经济]标投标文件[正本或副本]”字样、投标人名称及加盖投标人公章。

18.4接收投标文件时，如果包封上没有按上述规定密封或加写标志，招标人予以拒绝，并退还给投标人。

19．投标文件的提交和接收

19.1投标人代表应按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点向招标人提交投标文件，投标人应在投标截止时间前，凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人办理手续时提供）、本人身份证原件到广州公共资源交易中心事先确定的开标室办理投标登记手续并同时递交投标文件。投标人在办理投标登记手续时应递交一式两份《广州建设工程投标报名申请表》（表格可从www.gzggzy.cn服务指南栏目下载），以便进行投标登记。

19.2若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：

19.2.1在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

19.2.2投标文件未按招标文件要求密封和标志的；

19.2.3在投标截止时间前未能按招标文件的要求递交《广州建设工程投标报名申请表》一式两份进行投标登记的；

19.2.4在投标截止期前，法定代表人提交投标文件，未同时提交本人身份证和法定代表人证明书原件，或委托代理人提交投标文件，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的；

19.2.5开标时投标人没有按要求提供投标担保的。

19.2.6投标截止时间（具体见投标须知前附表第19.1款）前一小时（含开标开始时间），项目负责人须到广州公共资源交易中心事先确定的开标室凭身份证签到。项目负责人凡未凭身份证按时到达开标室的或签到的项目负责人与报名时不一致的，其投标文件由招标人作无效标处理。

19.3 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。

19.4如技术标和经济标先后分别开启，经济标投标文件将按机密件集中封存在广州公共资源交易中心封标室里，在经济标开标前，在广州公共资源交易中心见证下，再由招标人或招标代理取出。

19.5本项目采取项目负责人自助签到，具体步骤详见《项目负责人自助签到操作指引》。

20．投标文件提交的截止时间

20.1投标人应在投标须知前附表第18项所述的时间前提交投标文件。

20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标单位不足N+4家，则重新组织招标）。

21．迟交的投标文件

21.1 招标人在本须知前附表第18项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

22．投标文件的补充、修改与撤回

22.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改已提交的投标文件，或以书面形式通知招标人撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封和标记，按本须知第19条有关规定提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

22.4在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。

### （五）开标、评标、定标及合同签定

23、开标。

详见第二章开标、评标及定标办法

24．评标过程的保密

24.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标文件的澄清，计算错误的修正

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法

26．投标文件的评审、比较和否决

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。通过资格审查的投标单位不足3家或技术标有效性审查的投标单位不足3家或通过经济标有效性审查的投标单位不足3家的，招标人将依法重新招标。

27．中标通知书

27.1定标后，招标人将就规定的内容在广州公共资源交易中心公示三天。

27.2招标人应当自确定中标人后，向招标投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易中心确认。

27.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。

27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、施工方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心公开。招标人在公开前应对中标候选人提交的电子文件内容进行核对，确定电子文件内容是否与中标候选人提交的纸质投标文件内容一致。若电子文件内容与中标候选人提交的纸质投标文件内容不一致或不完整的，中标候选人应补充或修改电子文件后公开。

28．合同协议书的签订

28.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

28.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

28.4招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。

29．履约担保

29.1在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第21项的规定向招标人提交履约担保；中标人的履约担保应以银行保函的形式提供，该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。

29.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

30．合同生效

30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

31．其它费用

31.1中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。

32．腐败与欺诈行为

在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。

32.1对本条款的规定，特定义如下词汇：

1）、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；

2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

32.2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。

32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。

32.4 投标人在中标后需与发包人按要求签署《安全生产协议书》

# 第二章  开标、评标及定标办法

## 一、开标、评标及定标办法修改表

声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2010-007-1.3招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。

条款号：36.4           修改类型：删除

原文：36.4根据投标须知前附表第20项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再通过摇珠机随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。

条款号：36.5           修改类型：修改

原文：36.5若递交投标文件的投标单位不足五家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标单位不足N+4家，则重新组织招标）

现文：36.5若递交投标文件的投标单位不足三家，则重新组织招标。

条款号：37.1        修改类型：修改

原文：37.1省财政性投资的施工招标项目，以及本市辖区内市、区财政性投资超过50%的施工项目招标的评标委员会成员，全部从政府设立的建设工程评标专家库中随机抽取确定。其他招标项目，招标人参加或派代表参加评标委员会的，应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求，人数原则上以一人为限，且不得担任评标委员会负责人，不得接受评标报酬，评标过程中不得以任何方式影响其他评标专家独立评标。

现文：37.1评标委员会由招标人依法组建。

条款号：38.1            修改类型：修改

原文：38.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

现文：38.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的内容以及细微偏差的内容作出澄清。

条款号：38.3                         修改类型：修改

原文：38.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

现文：38.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

条款号：38.5                          修改类型：增加

现文：38.5投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

条款号：40        修改类型：修改

原文：

40．开标和评标程序：

40.1投标人递交技术标、经济标投标文件；

40.2技术标与经济标投标文件同时公开开标；

40.3技术标投标文件有效性审查；

40.4技术标详细审查评分；

40.5计算第一阶段得分，并按照总分从高到低排列先后次序，编写第一阶段评审报告；

40.6按投标须知前附表第26项规定，确定进入第二阶段评审的投标人；

40.7将进入第二阶段评审的投标人进行排序；

40.8按排序对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出所有中标候选人；

40.9评标委员会编写评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。

现文：

40．开标和评标程序：

40.1开标前，在广州公共资源交易中心见证下，将已按规定递交的技术标及经济标投标文件从广州公共资源交易中心封标室取出；

40.2技术标与经济标投标文件同时公开开标。开标前，从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%中通过摇珠机随机抽取。开标时，如投标人没有按要求提供投标担保或项目负责人未按要求签到的（投标人保证金的缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的缴纳情况为准），其投标文件不予开启并由招标人作无效标处理，将不参与资格审查和评标；开标当天投标人可不参加开标，视为对开标结果无异议。

40.3资格审查，并编写资格审查报告；

40.4技术标投标文件有效性审查；

40.5技术标详细审查评分；

40.6计算第一阶段得分，并按照投标须知前附表第26项规定从高到低排列先后次序；

40.7按投标须知前附表第26项规定，确定进入第二阶段评审的投标人；

40.8按照投标人须知前附表第31项规定进行经济标详细审查评分；

40.9将进入第二阶段评审的投标人按投标须知前附表第31项规定进行排序；

40.10按排序依次对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推，直至确定第二阶段的投标人排序和评出前三名中标候选人；

40.11评标委员会编写评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。

条款号：41.1         修改类型：修改

原文：41.1 开标由招标人主持；

现文：41.1 开标由招标人或招标代理主持；

条款号：42.1       修改类型：修改

原文：评标委员会的组成：技术标评审由技术标评标组负责，经济标评审由经济标评标组负责，各评标组应依法组建。

现文：评标委员会的组成：资格审查、技术标评审及经济标评审均由同一评标组负责，评标委员会应依法组建。

条款号：附表一（A） 《资格审查表》             修改类型：增加

现文：见后附[现文：附表一（A）《资格审查表》]

条款号：42.2.1       修改类型：修改

原文：42.2.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表一《技术标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则其投标文件将被否决。如评标委员会技术标评审组成员的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标单位不足五家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标单位不足N+4家，则重新招标）。

现文：42.2.1 （1）资格审查：评标委员会按招标文件规定，按照本办法附表一(A)《资格审查表》的要求对投标人进行资格审查，编写并签署资格审查报告。满足《资格审查表》中的情形的，为通过资格审查；否则为不通过资格审查，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。通过资格审查的投标单位全部进入技术标评审阶段；若通过资格审查的投标单位不足三家，则重新招标。

（2）技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表一《技术标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标单位不足三家，则重新招标。

条款号：42.2.2             修改类型：修改

原文：42.2.2 通过技术标有效性审查的投标人均进入第二阶段，评标委员会技术标评审组编写第一阶段评审报告。（适用于正式投标人小于等于12家或进入第二阶段评审家数等于正式投标人家数的）

现文：42.2.2通过技术标有效性审查的投标人均进入第二阶段。（适用于通过技术有效性审查的家数在7名以内的）

条款号：42. 2.3       修改类型：修改

原文：42.2.3技术标详细审查评分：评标委员会技术标评审组按照本办法附表四《技术标详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分。（适用于正式投标人大于12家，且进入第二阶段评审家数小于正式投标人家数的）

现文：42.2.3技术标详细审查评分：评标委员会按照本办法附表三《技术标详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分（适用于通过技术标有效性审查的投标人大于7家的）。

条款号：42. 2.4       修改类型：修改

原文：42.2.4评标委员会技术标评审组按照“第一阶段得分=技术分（满分为100分）×技术分权重+诚信综合评价分数×综合诚信评价得分权重”的公式及投标须知前附表第28项的规定，计算各投标人第一阶段得分。并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。

现文：42.2.4评标委员会按照“第一阶段得分=技术分（满分为100分）×80% +诚信综合评价分数×20%”的公式及投标须知前附表第28项的规定，计算各投标人第一阶段得分，得分保留2位小数。并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次（适用于通过技术标有效性审查的投标人大于7家的）。

条款号：42.2.5            修改类型：修改

原文：企业的诚信综合评价分数以技术标开标当天广州公共资源交易中心网站上公布的排名为准。招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。

现文： 企业的诚信综合评价分数按投标截止当天广州公共资源交易中心网站上公布的排名为准。招标人应在《投标须知前附表》第30项中明确选择使用施工-房建工程排名计分。

条款号：42.3.4       修改类型：修改

原文：42.3.4经济标的有效性审查：按照投标人第二阶段排序，依次对进入第二阶段评审的投标文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表二《经济标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则其投标文件将被否决。如评标委员会经济标评审组成员的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

现文：42.3.4经济标的有效性审查：按照投标人第二阶段排序，依次对进入第二阶段评审的投标文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表二《经济标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

条款号：42.4          修改类型：修改

原文：42.4评标委员会经济标评审组按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

现文：42.4评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至确定第二阶段的投标人排序和评出前三名中标候选人，经济标有效性审查结束。

条款号：42.5          修改类型：修改

原文：42.5评标委员会经济标评审组应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤42.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

现文：42.5评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤42.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

条款号：42.6             修改类型：修改

原文：42.6若通过经济标有效性审查的投标单位不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标单位不足N+2家，应当依法重新招标）

现文：42.6若通过经济标有效性审查的投标单位不足三家，应当依法重新招标。

条款号：42.3.2                 修改类型：修改

原文：42.3.2若进入第二阶段投标人中有投标报价低于（招标控制价*94%）的，则进行下一步评审。若所有投标人的投标价均大于等于（招标控制价*94%）的，则招标失败。

现文：42.3.2若进入第二阶段投标人中有投标报价低于85,005,511.97元的，则进行下一步评审。若所有投标人的投标价均大于等于（招标控制价*100%）的，则招标失败。

条款号：附表一 《技术标有效性审查表》          修改类型：修改

原文：见范本

现文：见后附（现文：附表二《技术标有效性审查表》）

条款号：附表二 《经济标有效性审查表》    修改类型：修改

原文：见范本

现文：见后附（现文：附表三《经济标有效性审查表》）

条款号：附表四《技术标详细审查评分标准》 修改类型：修改

原文：见范本

现文：见后附（现文：附表四《技术标详细审查评分标准》）

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

## 二、开标、评标及定标办法通用条款

### （一）总则

35 开标、评标及定标所依据的规则

35.1《中华人民共和国招标投标法》；

35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）

35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）

35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

35.6《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）

35.7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；

35.8本项目招标文件。

36．开标

36.1 招标人按投标须知前附表第19项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

36.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；

36.3 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

36.4根据投标须知前附表第20项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再通过摇珠机随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。

36.5若递交投标文件的投标单位不足三家，则重新组织招标。

37．评标

37.1评标委员会由招标人依法组建。

37.2评标委员会的职责及守则：

37.2.1根据评标细则，对标书进行认真评审，完成评审报告；

37.2.2向业主报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

37.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

37.2.4全体参与评标人员：

37.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

37.2.4.2 必须公正、不得循私；

37.2.4.3 必须科学、不得草率；

37.2.4.4 必须客观、不得带有成见；

37.2.4.5 必须平等、不得强加于人；

37.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

37.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。

38．投标文件的澄清

38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的内容以及细微偏差的内容作出澄清。

38.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

38.3评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

38.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

38.5投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

39．定标

39.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

39.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

39.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

### （二）开标评标办法程序和细则

### 可选办法二（适合综合评分法一，技术标与经济标同时开启）

40．开标和评标程序：

40.1开标前，在广州公共资源交易中心见证下，将已按规定递交的技术标及经济标投标文件从广州公共资源交易中心封标室取出；

40.2技术标与经济标投标文件同时公开开标。开标前，从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%中通过摇珠机随机抽取。开标时，如投标人没有按要求提供投标担保或项目负责人未按要求签到的（投标人保证金的缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的缴纳情况为准），其投标文件不予开启并由招标人作无效标处理，将不参与资格审查和评标；开标当天投标人可不参加开标，视为对开标结果无异议。

40.3资格审查，并编写资格审查报告；

40.4技术标投标文件有效性审查；

40.5技术标详细审查评分；

40.6计算第一阶段得分，并按照投标须知前附表第26项规定从高到低排列先后次序；

40.7按投标须知前附表第26项规定，确定进入第二阶段评审的投标人；

40.8按照投标人须知前附表第31项规定进行经济标详细审查评分；

40.9将进入第二阶段评审的投标人按投标须知前附表第31项规定进行排序；

40.10按排序依次对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推，直至确定第二阶段的投标人排序和评出前三名中标候选人；

40.11评标委员会编写评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。

41. 开标细则

41.1 开标由招标人或招标代理主持；

41.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的包封、标记和密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

41.3细则

41.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至招标文件规定的广州公共资源交易中心投标地点。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

41.3.2经确认无误后，由招标人或招标代理机构在广州公共资源交易中心见证下当众拆封，宣读：a、投标人名称；b、标书密封情况；c、投标报价；d、投标担保；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。

41.3.3招标人对开标过程进行记录，投标人在开标记录上签字，开标记录提交评标委员会评审。

41.4招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

41.5若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

42. 评标细则

42.1评标委员会的组成：资格审查、技术标评审及经济标评审均由同一评标组负责，评标委员会应依法组建。

42.2 第一阶段评审

42.2.1 （1）资格审查：评标委员会按招标文件规定，按照本办法附表一(A)《资格审查表》的要求对投标人进行资格审查，编写并签署资格审查报告。满足《资格审查表》中的情形的，为通过资格审查；否则为不通过资格审查，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。通过资格审查的投标单位全部进入技术标评审阶段；若通过资格审查的投标单位不足三家，则重新招标。

（2）技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表一《技术标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标单位不足三家，则重新招标。

42.2.2通过技术标有效性审查的投标人均进入第二阶段。（适用于通过技术有效性审查的家数在7名以内的）

42.2.3技术标详细审查评分：评标委员会按照本办法附表三《技术标详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分（适用于通过技术标有效性审查的投标人大于7家的）。

42.2.4评标委员会按照“第一阶段得分=技术分（满分为100分）×80% +诚信综合评价分数×20%”的公式及投标须知前附表第28项的规定，计算各投标人第一阶段得分，得分保留2位小数。并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次（适用于通过技术标有效性审查的投标人大于7家的）。

42.2.5企业的诚信综合评价分数按投标截止当天广州公共资源交易中心网站上公布的排名为准。招标人应在《投标须知前附表》第30项中明确选择使用施工-房建工程排名计分。

42.3 第二阶段评审

42.3.1按照投标须知前附表第26项规定，确定进入第二阶段评审的投标人，若在进入第二阶段的最后名次发生并列的，则所有并列的投标人均进入第二阶段。

42.3.2若进入第二阶段投标人中有投标报价低于85,005,511.97元的，则进行下一步评审。若所有投标人的投标价均大于等于85,005,511.97元的，则招标失败。

42.3.3并将第二阶段投标人按投标须知前附表第31项规定的方法进行排序。

42.3.4经济标的有效性审查：按照投标人第二阶段排序，依次对进入第二阶段评审的投标文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表二《经济标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

42.3.5经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

42.3.5.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

42.3.5.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

42.3.5.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

42.3.5.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

42.3.5.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

42.3.5.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

42.3.5.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

42.3.5.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。以上修正不影响按步骤42.3.3确定的投标人第二阶段排序。

42.4评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至确定第二阶段的投标人排序和评出前三名中标候选人，经济标有效性审查结束。

42.5评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤42.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

42.6若通过经济标有效性审查的投标单位不足三家，应当依法重新招标。

附表一

资格审查表

工程名称：

| 序号 | 审查项目 | 须审查的资料 | 投标人1 | 投标人2 | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。 | 投标申请人声明、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书。 |  |  |  |
| 2 | 投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。 | 营业执照在企业库内上传件。 |  |  |  |
| 3 | 投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；投标人资质符合公告要求。 | 资质证书及安全生产许可证在企业库内上传件。 |  |  |  |
| 4 | 投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求。 | 企业库内上传件。 |  |  |  |
| 5 | 项目负责人持有项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。 | 项目负责人安全培训考核合格证(B类) 在企业库内相关上传件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书(B类)信息打印页。 |  |  |  |
| 6 | 专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。 | 专职安全员的安全生产考核合格证（C证）在企业库内的上传件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员证书信息打印页。 |  |  |  |
| 7 | 投标人提供的投标申请人声明符合公告要求。 | 投标人按招标公告附件一格式提供投标申请人声明。 |  |  |  |
| 8 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 9 | 投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标申请人声明》第九条内容进行评审）。 | 投标人按招标公告附件一格式提供投标申请人声明。 |  |  |  |
| 10 | 资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设委员会建立企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。 | 诚信备案情况在企业库内信息。 |  |  |  |

备注：

1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。

2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”。

3、如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                                                                                         日期：

附表二

技术标有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件所列投标人名称、项目（经理）负责人、安全员与投标登记时不一致； |  |  |  |  |
| 2 | 不能满足完成投标项目工期的； |  |  |  |  |
| 3 | 不符合招标文件要求的质量标准； |  |  |  |  |
| 4 | 在技术投标文件中涉及本工程项目投标报价的； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签字或盖章的投标文件中没有法定代表人授权书原件； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件未按第四章投标文件格式：格式一、格式二、格式五、格式六、格式七填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 8 | 存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）； |  |  |  |  |
| 9 | 无《参与编制技术标投标文件人员名单》的 |  |  |  |  |

注：1、审查标准须具备可操作性。

2、若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。

3、凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

4、如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

5、以“×”表示“无效”，以“○”表示“有效”。结论填写“通过”或“不通过”。

评委签名：                                                                                         日期：

附表三

经济标有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表签字或盖章的； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价高于招标控制价的；分部分项的投标报价高于限价的。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价低于成本的； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费用进行浮动或改变； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件未按第四章投标文件格式：格式三、格式四填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）； |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 无《参与编制经济标投标文件人员名单》的； |  |  |  |  |  |  |

注：1、凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

2、如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

3、以“×”表示“无效”，以“○”表示“有效”。结论填写“通过”或“不通过”。

评委签名：                                                                                         日期：

附表四

技术标详细审查评分标准

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 施工组织设计及项目机构管理能力（70分） | 1、施工组织方案与技术措施 | 5 | 施工组织方案及施工方法先进，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用准确，技术措施可以充分保障工程质量、工期和施工安全生产。得5分。 | 施工组织方案及施工方法较好，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用较好，技术措施能保障工程质量、工期和施工安全生产。得4分。 | 施工组织方案或施工方法一般，或工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用基本可行，或技术措施能基本保障工程质量、工期和施工安全生产。得3分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  | 2、施工总进度计划 | 10 | 工期比招标文件要求提前10天或以上，且施工总进度计划逻辑性强、可行、合理，保证措施明确具体；得10分。 | 工期比招标文件要求提前[5-9]天，且施工总进度计划逻辑性较强、可行、较合理，有保证措施；得8分。 | 工期比招标文件要求提前[1-4]天，且施工总进度计划逻辑性一般、较可行、较合理，得6分。 | 无进度计划及保证措施，得0分。 |
|  | 3、施工质量目标 | 3 | 有合理的质量目标保证措施得3分，无得0分。 |
|  |  | 12 | 质量目标优于招标文件要求，且质量保证措施完整、具体，施工现场的安全质量保证体系完善，得12分。 | 质量目标满足招标文件要求，且质量保证措施较完整、较具体，施工现场的安全质量保证体系较完善，得8分。 | 质量目标符合招标文件要求，且保证措施内容一般，施工现场的安全质量保证体系一般得1分，得4分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  | 4、施工机械设备的配置 | 5 | 根据本工程的特点和工期编制机械设备投入计划，配置数量齐全、合理, （至少4台泵机、4台挖掘机，10台运输车辆），确保满足施工要求，投入保证措施具体、可行，得5分。 | 根据本工程的特点和工期编制机械设备投入计划，配置数量较齐全、较合理（至少4台泵机、4台挖掘机，8台运输车辆），满足施工要求，投入保证措施较具体、可行，得3分。 | 有编制机械设备投入计划，配置数量基本齐全（至少3台泵机、3台挖掘机，8台运输车辆），能满足施工要求，投入保证措施较简单、可行性一般，得1分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  | 5、项目组织管理机构设置 | 5 | （1）项目管理机构配备健全，满足招标文件第三章附表七《项目管理机构人员要求汇总表》的，得3分。 （2）项目管理机构配备在满足上述第（1）点的基础上，项目技术负责人具备高级工程师职称的，加2分； | 不满足上述条件者。得0分。 |
|  | 6、项目主要人员业绩 | 4 | 项目负责人自2015年1月1日至今完成过的类似工程业绩中任职项目负责人的，一项得4分，最多得4分。 |
|  |  | 2 | 项目技术负责人自2015年1月1日至今完成过的类似工程业绩中任职项目技术负责人的，得2分，最多得2分。 |
|  |  | 2 | 专职安全员自2015年1月1日至今完成过的类似工程业绩的中任职专职安全员的，一项得2分，最多得2分。 |
|  | 7、劳动力投入 | 6 | 有劳动力保证措施，施工高峰期拟投入的劳动力数量大于或等于200人，得6分。 | 有劳动力保证措施，施工高峰期拟投入的劳动力数量大于或等于150人，小于200人，得5分。 | 有劳动力保证措施，施工高峰期拟投入的劳动力数量大于或等于100人，小于150人，得4分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  | 8、材料设备采购组织方案评价 | 8 | 有详细可行的材料设备采购方案，组织合理，计划有序，采购途径多元化，项目采购人员经验丰富，目标明确能确保项目的顺利推进，满足工程施工的要求，得8分。 | 有材料设备采购方案，目标明确，能确保项目的顺利推进，满足工程施工的要求，得5分。 | 有材料设备采购方案，基本满足工程施工的要求，得2分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  | 9、安全文明施工措施 | 8 | 有完善的安全文明施工措施方案，安全、文明施工目标满足招标文件要求，争创广东省安全文明施工示范工地，得8分。 | 有较完善的安全文明施工措施方案，安全、文明施工目标满足招标文件要求，争创广州市安全文明施工样板工地，得5分。 | 安全、文明施工目标基本满足招标文件要求，得2分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
| 二、企业综合实力（30分） | 10、类似工程业绩 | 9 | 投标人自2015年1月1日至今完成过中标价大于或等于7650.496077万元的建筑工程施工总承包项目15个（不含15个）以上，得9分。 | 投标人自2015年1月1日至今完成过中标价大于或等于7650.496077万元的建筑工程施工总承包项目[13-15]个，得5分。 | 投标人自2015年1月1日至今完成过中标价大于或等于7650.496077万元的建筑工程施工总承包项目[10-12] 个，得2分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  | 11、工程项目获奖情况 | 9 | 投标人2015年1月1日至今承建的建筑工程：获得省级或以上工程奖项有8个或以上的，得9分。 | 投标人2015年1月1日至今承建的建筑工程：获得省级或以上工程奖项有[6-7] 个，得5分。 | 投标人2015年1月1日至今承建的建筑工程：获得省级或以上工程奖项有[4-5]个，得2分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  | 12、企业技术能力 | 6 | 投标人承接的建筑工程项目自2015年1月1日至今： 获得省级或以上的工法证书奖有50个或以上的，得6分；。 | 投标人承接的建筑工程项目自2015年1月1日至今： 获得省级或以上的工法证书奖有[40-49] 个，得3分。 | 投标人承接的建筑工程项目自2015年1月1日至今： 获得省级或以上的工法证书奖有[30-39] 个，得1分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  | 13、企业纳税情况 | 3 | 投标人在2015年、2016年、2017年每年的纳税额度均达到1000万或以上的，得3分。 | 投标人在2015年、2016年、2017年每年的纳税额度均达到800万以上，1000万以下的，得2分。 | 投标人在2015年、2016年、2017年每年的纳税额度均达到600万以上，800万（含800万）以下的，得1分。 | 不满足上述要求的不得分。 |
|  | 14、企业守合同重信用 | 3 | 至今，投标人至少连续25年或以上（含2017年）获得 “守合同重信用企业”称号的，得3分。 | 至今，投标人至少连续20年（含2017年）获得 “守合同重信用企业”称号的，得2分。 | 至今，投标人至少连续15年（含2017年）获得 “守合同重信用企业”称号的，得1分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
| 合计 | 100 |  |

注：

- 类似工程业绩：自2015年1月1日至今完成过质量合格中标金额大于或等于7650.496077万元的建筑工程施工总承包业绩。业绩取自广州市房建和市政企业库，完成时间以竣工验收报告为准，业绩金额以中标通知书为准，如中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（含补充合同）为准），建筑工程施工总承包类别以企业库中“施工总承包内容－房建”为准。投标人须提供类似工程业绩中标通知书、合同、竣工验收报告及网页信息打印页。不提供打印页的业绩不予评审。其中关于主要人员业绩：上述资料未能证明相关人员的业绩的，相关人员业绩不予计分。

- 施工机械设备的配置，如设备为自有的，提供购置发票，如为租赁，提供租赁合同，并加盖投标单位公章。

- 工程项目获奖：可取自广州市房建和市政企业库信息（广州市建设宣传教育和建筑业劳保金管理中心的数据）或以投标人所提供的获奖证书为准。取库信息的须提交网页信息打印件并加盖公章，提供获奖证书复印件并加盖投标单位公章，不按要求提供的不予计分。工程项目获奖时间以发证时间为准。国家级工程质量奖包括：鲁班奖、或国家优质工程金质奖、或国家优质工程奖、或中国土木工程詹天佑奖、或国家AAA级安全文明标准化工地的；省级工程质量奖包括：广东省建设工程优质奖、或广东省建设工程金匠奖、或广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地、或其他省级建设工程优质奖、或其他省级安全奖项；同一项目获得多个奖项的，该项目获奖只按其中一个奖项所在最高级别计算一次分数，不得重复计算；

- “企业守合同重信用” 工商（市场）监管部门颁发的或由工商（市场）监管部门主管的行业协会颁发的为准颁发的为准。投标人须提交证书复印件并加盖投标单位公章，不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。

- 工法奖项：可取自广州市房建和市政企业库信息（广州市建设宣传教育和建筑业劳保金管理中心的数据）或以投标人所提供的获奖证书为准。取库信息的须提交网页信息打印件并加盖公章；提供证书复印件的须提交由“省住房和城乡建设厅”颁发的获奖证书复印件并加盖投标单位公章，但证书上需明确其为房建类工法，若无法明确，需提供当地行政主管部门出具的科学技术成果鉴定证书，并且在科学技术成果鉴定证书中需明确该工法的研究背景项目为房建类项目，原件备查。不符合上述条件或无提供网页信息打印页或无法提供证书复印件和科学技术成果鉴定证书的且无法证明该工法为房建类项目获得的工法或复印件无加盖投标人公章的不计分。

6、所有评委的分数去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

7、企业纳税情况以广州市房建和市政企业库为准，投标人须提交广州市房建和市政企业库中“企业年度纳税额”网页信息打印件，外地企业提供由税务部门出具的有效纳税证明材料，并加盖投标单位公章，不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。

评委签名：                                                                              日期：

附表六

算术复核表

工程名称：                                           投标单位:                                                  单位：元

| 编号 | 算术校核项目 | 正前投标 报价A | 修正后投标 报价B | 修正率 r=¦A-B¦/A*100% | 经评审的最终投标报价 | 当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A时,R=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [单位工程1] |  |  |  |  |  |
| 2 | [单位工程2] |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| n | [单位工程n] |  |  |  |  |  |
| ∑ | 投标总报价 |  |  |  |  | ∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn |

修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

评委签名：				                           	日期：

算术复核表

工程名称：

| 编号 | 投标人名称 | 原投标报价（A） | 算数复核后投标报价（B） | 误差率（r=¦A-B¦/A*100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：                                              日期：

附表七

项目管理机构人员要求汇总表

| 序号 | 职务 | 人员数量 | 基本任职条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 按招标公告第十点要求。 | 需提供建造师注册证、资格证复印件。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 职称为房屋建筑施工类中级或以上技术职称。 | 须提供职称证复印件 |
| 3 | 土建工程师 | 4 | 房屋建筑相关专业，大专或以上学历，具备中级或以上技术职称。 | 须提供职称证和毕业证复印件 |
| 4 | 电气工程师 | 1 | 电气相关专业，大专或以上学历，具备中级或以上技术职称。 | 须提供职称证和毕业证复印件 |
| 5 | 给排水工程师 | 1 | 给排水相关专业，大专或以上学历，具备中级或以上技术职称。 | 须提供职称证和毕业证复印件 |
| 6 | 弱电工程师 | 1 | 所学专业为以下专业之一：计算机、电子、通信、自动化、电气、信息、软件、网络、机电一体化（以上专业以学历证为准），具备中级或以上技术职称。 | 须提供职称证和毕业证复印件 |
| 7 | 造价工程师 | 1 | 大专或以上学历，具有5年或以上造价工作经验，持有注册造价工程师证。 | 须提供注册造价师资格证和毕业证复印件 |
| 8 | 岩土工程师 | 1 | 中级或以上职称，所学专业为土木工程类相关专业（专业以毕业证为准） | 须提供职称证、毕业证复印件。 |
| 9 | 专职安全员 | 2 | 专职安全员具有省级建设行政主管部门颁发的安全考核C证，其中一人需与同报名时提供的一致。 | 须提供专职安全员的安全生产考核合格证复印件（C证）或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页、上岗证复印件 |
| 10 | 资料员 | 1 | 具有建设行政主管部门颁发的资料员证书。 | 须提供资料员证复印件 |
| 11 | 测量员 | 1 | 大专或以上学历，持有建筑测量员上岗证。 | 须提供上岗证及毕业证复印件 |
| 12 | 施工员 | 4 | 具有建设行政主管部门颁发的施工员资格证书。 | 须提供施工员证复印件 |
| 14 | 材料员 | 2 | 具有材料员资格证书。 | 须提供材料员资格证复印件 |
| 15 | 质量员 | 2 | 具有质量员资格证书 | 须提供质量员资格证复印件 |

# 第三章  合同条款

（另册）

# 第四章投标文件格式

格式一

技术投标书

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 见经济投标书 |
|  | 见经济投标书 |
| 其中：人工费（元） | 见经济投标书 |
|  | 见经济投标书 |
| 其中：安全文明施工费（元） | 见经济投标书 |
|  | 见经济投标书 |
| 其中：余泥渣土运输与排放费（元） | 见经济投标书 |
|  | 见经济投标书 |
| 投 标 总工 期 |  |
| 工程质量标准 |  |
| 保 修 期 限 |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |

格式二

参与编制技术标投标文件人员名单

| 投标单位名称 |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |

注：参与编制技术标书所有人员名单应包括如编制技术投标方案、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

格式三

经济投标书

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中：人工费（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中：安全文明施工费（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中：余泥渣土运输与排放费（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 投 标 总工 期 | 见技术投标书 |
| 工程质量标准 | 见技术投标书 |
| 保 修 期 限 | 见技术投标书 |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 | 见技术投标书 |
| 委派的安全员 | 姓 名 | 见技术投标书 |

格式四：

参与编制经济标投标文件人员名单

| 投标单位名称 |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |

注：参与编制经济标书所有人员名单应包括如编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

## 格式五：

## 投标人提交银行履约保函承诺书

致：广东省代建项目管理局

如果我单位在                     项目招标中，被确定为中标人，我单位能够按照招标文件约定的时间和格式(详见附件），按照中标价的10%（  ），即   万元人民币向贵局提供银行履约保函。履约保函的担保期限从提供履约担保之日起至合同工程经结算审定部门结算审定完成并移交工程档案后止。如我单位未能按照招标文件规定的时间和格式提供合格的银行履约保函，我单位自愿放弃中标资格，并承担相应责任。

附：银行履约保函格式

投标人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月____日

银行履约保函格式

履约保函

保函编号：

致：广东省代建项目管理局

鉴于（下称“委托人”）在贵单位的     项目 中标，我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行          项目合同（以下称“合同”）责任的连带担保，以使你方得到履约保函的保障。

一、我行保证在收到贵单位于保函保证期间内送达的依本保函约定的索赔文件原件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）元的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函保证期间内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；

（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。

三、本保函保证期间为年月日至年月日（最低不得少于三年），除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函保证期间届满；

（二）委托人履行了合同项下全部义务；

（三）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任，委托人在代建合同项下对你方的任何抗辩也不能削弱或影响我方在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更代建合同，应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。

五、保函失效后请将本保函退回我方注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下做出的付款承诺决不反悔。

未经我行书面同意，本保函不可转让。

担保银行名称：（盖公章）              法定代表人：（盖章、签字）

银行地址：                            邮政编码：

传真：                                电话：

开立日期：年月日

出具人：（加盖公章）

日期: _____年______月______日

格式六：

招标代理报酬支付承诺书

致：    公司

我单位在贵司代理的                  项目招标中若获中标，我们保证在中标候选人公示后，接招标代理通知起3个工作日内按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即        公司指定的银行帐号，一次性支付招标代理费用（含招标代理费、评标专家费、招标公告刊登费），否则招标人有权取消我单位中标资格。

特此承诺。

投 标 人 ：(盖公章)

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

格式七：

投标承诺书

致：     （招标人名称）

我司确认收到贵司提供的      （项目名称）      招标文件的全部内容，我司：       (投标人名称)      已作为投标人正式授权         (授权代表全名，职务)    代表我司进行有关本投标的一切事宜。

我司已完全明白和接受招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1．我司已详细研究并理解招标人提供的所有资料内容，同意招标文件的内容，对招标文件内容和约束无异议，充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我司放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

2. 我司已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我司完全响应招标文件的规定。

3．本投标文件的有效期为投标截止日后120天内有效；

4．我司承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

5．我司明白并愿意若在规定的投标截止时间之后至投标有效期之内撤回投标，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停企业参加省属代建项目招投标活动二年。

6．我司同意按照贵司可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

7．我司如果中标，我司保证：

7.1保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我司的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

7.2保证将我司的资质承包范围不能涵盖的部分专业工程（如果有），委托获得招标人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

7.3保证所完成的设计将完全符合国家相关规范要求，符合或优于招标文件、技术条件、合同条款的要求。若我司完成的设计文件未能达到招标人（或相关政府部门）的要求，我司将无条件根据要求进行修改设计文件，直至得到招标人（及相关政府部门）的认可为止。

7.4保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我司未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，招标人有权解除合同，我司承担由于违约解除合同退场造成的对招标人的一切损失。

7.5保证投标所报的项目负责人、设计负责人在本项目合同签订后7日内到职，全过程服务于本项目，在过程中非不可抗力或招标人要求不得更换。我司违反以上承诺的，同意按合同条款的规定承担违约责任。

7.6保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。

7.7保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我司愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

7.8保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我司愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿招标人的全部损失。

7.9保证按施工期间做好安全文明和交通保证措施，施工区全封闭围挡，根据工程进度计划分段施工分期围挡。最大限度满足交通和市民出行方便，施工行为做到便民，不扰民。

7.10保证按发包方工期要求编制施工进度计划，计划内用全面详实，根据项目特点合理组织分段施工，分段逐步移交。

投标人：    （盖章）

法定代表人或其授权代理人(签名或盖章)：

日   期：    年    月    日

第五章技术条件（工程建设标准、品牌推荐清单）

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列（不限于）中华人民共和国以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。

1.建筑

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《民用建筑设计通则》GB50352-2005

- 《无障碍设计规范》GB50763-2012

- 《锅炉房设计规范》GB50041-2008

- 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006

- 《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005

- 《建筑地面设计规范》GB50037-2005

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013

- 《屋面工程技术规范》GB50345-2012

- 《民用建筑隔声设计规范》 GB50118-2010

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

- 《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

- 《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）(2013年版)

- 《地下工程防水设计规范》GB50108-2008

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年修订版）

- 《全国民用建筑工程设计技术措施》

- GBZ1-2010工业企业设计卫生标准

2.结构

- 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

- 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

- 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

- 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

- 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

- 《建筑结构可靠设计统一标准》GB50068-2001

- 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223－2008

- 《钢结构设计规范》GB50017－2012

3.给排水消防系统

- 《室外给水设计规范》GB 50013-2006；

- 《室外排水设计规范》GB 50014-2006（2014年版）；

- 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)；

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006；

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005；

- 《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014;

- 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版）

- .《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261－2005

- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

- 《建筑排水塑料管道安装》10S406

- 《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》 CECS 17：2000

- 《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

- 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

4.电气

- 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

- 《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

- 《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

- 《洁净厂房设计规范》 GB50073-2013

5.空调及通风专业

- 《采暖通风与空调设计规范》（GBJ19-2003）

- 《建筑设计防火规范》（GBJ16-2014）

- 《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）

- 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

品牌推荐清单

清单中材料设备原则上在广东代建项目建筑材料设备采购平台（www.gd-buy.com）公开发布项目所需的建筑材料(包括但不限于钢材、水泥等)、设备等，并尽量在该平台上完成采购，以便发包人对材料设备使用的可追溯性。如不使用推荐品牌，而使用同等档次或价格相当的品牌，需报发包人审批通过，方可使用。投标产品必须为成套或封装产品，不得选用贴牌或杂牌组装产品。

| 主要材料设备品牌清单 |
| --- |
| 序号 | 主要设备材料 | 品牌定位 | 推荐品牌 |
| 1 | 潜污泵 | 国产 | 熊猫 |
|  |  |  | 白云水泵厂 |
|  |  |  | 广一 |
| 2 | 断路器、负荷隔离开关、双电源自动切换开关、接触器热继电器、按钮、指示灯等三箱元器件 | 合资/进口 | ABB |
|  |  |  | Schneider 施耐德 |
|  |  |  | Siemens 西门子 |
| 3 | 浪涌保护器及后备保护装置 | 合资/进口 | ABB |
|  |  |  | Schneider 施耐德 |
|  |  |  | OBO |
| 4 | 母线槽及母线插接箱 | 合资/进口 | Schneider 施耐德 |
|  |  |  | ABB |
|  |  |  | Siemens 西门子 |
| 5 | 电线、电缆 | 国产 | 亨通电缆 |
|  |  |  | 远东电缆 |
|  |  |  | 广州电缆 |
| 6 | 矿物绝缘电缆 | 国产 | 亨通电缆 |
|  |  |  | 上海胜华 |
|  |  |  | 上海高桥电缆 |
| 7 | 面板插座、开关 | 合资/进口 | ABB |
|  |  |  | Schneider 施耐德 |
|  |  |  | Siemens 西门子 |
| 8 | 灯具及光源 | 合资/进口 | 飞利浦 |
|  |  |  | 松下 |
|  |  |  | 索恩 |
| 9 | EPS电源 | 国产 | 青岛创统 |
|  |  |  | 柏克电力 |
|  |  |  | 大连国彪 |
| 10 | 柴油发电机组 | 合资/进口 | 卡特彼勒 |
|  |  |  | 康明斯 |
|  |  |  | 三菱 |
| 11 | 火灾自动报警系统 | 合资/进口 | 霍尼韦尔3000型 |
|  |  |  | 西门子 |
|  |  |  | 爱德华 |
| 12 | 电气火灾监控系统 | 国产 | 珠海派诺 |
|  |  |  | 沈阳斯沃 |
|  |  |  | 深圳中电 |
| 13 | 消防电源监控系统 | 国产 | 珠海派诺 |
|  |  |  | 沈阳斯沃 |
|  |  |  | 深圳中电 |
| 14 | 防火门监控系统 | 国产 | 广州六瑞 |
|  |  |  | 中天明 |
|  |  |  | 广东华兴 |
| 15 | 综合布线 | 进口 | 施耐德 |
|  |  |  | 康普 |
|  |  |  | 西蒙 |
| 16 | 弱电线缆 | 国产 | 凌宇电缆 |
|  |  |  | 广州电缆厂 |
|  |  |  | 上海天诚线缆 |
| 17 | 信息网络 | 国产 | 杭州H3C |
|  |  |  | 深圳华为 |
|  |  |  | 福州锐捷 |
| 18 | 视频安防监控 |  | 杭州海康威视 |
|  |  |  | 浙江大华 |
|  |  |  | 宙视达 |
| 19 | 停车场管理 |  | 广州瑞立德 |
|  |  |  | 佛山艾科 |
|  |  |  | 杭州海康威视 |
| 20 | 电子巡更 |  | 北京蓝卡 |
|  |  |  | 上海格瑞特 |
|  |  |  | 北京兰德华 |
| 21 | 无线对讲 | 国产 | 深圳海能达 |
|  |  | 合资 | 摩托罗拉 |
|  |  |  | 威泰克斯 |
| 22 | 智能照明控制 | 合资 | 西门子 |
|  |  |  | 施耐德 |
|  |  |  | ABB |
| 23 | 电力监控 | 国产 | 南京天朔 |
|  |  |  | 珠海派诺 |
|  |  |  | 深圳中电 |
| 24 | UPS主机 |  | 广州柏克 |
|  |  |  | 白云东芝 |
|  |  |  | 东莞易事特 |
| 25 | 工作站 | 合资 | DELL |
|  |  |  | IBM |
|  |  |  | HP |
| 26 | 智能化配电系统断路器、双电源切换开关等电气设备 |  | ABB |
|  |  |  | 施耐德 |
|  |  |  | 西门子 |
| 27 | 金刚砂地面 | 国产 | 秀珀 |
|  |  |  | 领科 |
|  |  |  | 广东达尔 |
| 28 | 风机 |  | 科禄格 |
|  |  |  | 南方 |
|  |  |  | 德通 |
| 29 | 排气扇 |  | 松下 |
|  |  |  | 德菲兰 |
|  |  |  | 奥普 |
| 30 | 消声器、消声静压箱 |  | 深圳中雅 |
|  |  |  | 广州康美风 |
|  |  |  | 广州耀安 |
| 31 | 普通风口、通风阀门 |  | 广州耀安 |
|  |  |  | 广州康美风 |
|  |  |  | 广州泰昌 |
| 32 | 消防风阀 |  | 广州耀安 |
|  |  |  | 广州康美风 |
|  |  |  | 广州泰昌 |
| 33 | 配电箱、控制屏（箱） |  | 顺德开关厂 |
|  |  |  | 广州白云电器 |
|  |  |  | 新会电气 |
| 34 | 消火栓、湿式报警阀、预制式七氟丙烷灭火装置、悬挂式自动干粉灭火装置（消防产品信息目录内产品） | 国产 | 平安 |
|  |  |  | 胜捷 |
|  |  |  | 金盾 |
| 备注：涉及与原系统对接的设备建议优先采用原系统品牌以保证系统兼容性。采用非原系统品牌建议在正式采购前测试其兼容性，保证与原系统对接。 |

第六章图纸及勘察资料

注：本章由招标人自行制定，另册。

# 第七章工程量清单

注：本章由招标人自行制定。

# 第八章招标控制价

注：施工招标工程的招标控制价应当在发出招标文件时发布。发布的招标控制价应当包括下列内容：

一、工程总价

二、编制说明

三、工程概况

四、工程项目招标控制价汇总表

五、单项工程招标控制价汇总表

六、单位工程招标控制价汇总表

七、分部分项工程计价表

八、措施项目计价表（一）

九、 措施项目计价表（二）

十、 其他项目计价表

十一、暂列金额明细表

十二、材料设备暂估价明细表

十三、专业工程暂估价明细表

十四、计日工计价表

十五、总承包服务费计价表

十六、规费和税金项目计算表

十七、人工、主要材料设备、机械台班价格表

（上述表格格式按广州市造价站的规定执行，其中安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费等投标人不可竞争的固定报价另外单列）。

招标控制价备案机构：